**Информация о результатах проверок в администрации МО «Ровдинское»**

**2020:**

1. 27 апреля 2020 года на основании распоряжения № 22 от 30 марта 2020 года ВрИО начальника ОНД и ПР Виноградовского и Шенкурского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Коровинского А.Н. была проведена внеплановая выездная проверка (объекта защиты) п.Плёсо.

Результат проверки: пожарный водоем не обеспечен нормативным запасом воды для целей пожаротушения.

**2021:**

1. 21 января 2021 года совместная проверка ОНД и ПР Виноградовского и Шенкурского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Архангельской области и прокуратуры Шенкурского района дома престарелых в с.Демидовское.

Результат проверки: дом престарелых ликвидирован.

1. 26 апреля 2021 года на основании распоряжения № 17 от 01 апреля 2021 года начальника ОНД и ПР Виноградовского и Шенкурского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Дерябина С.А. была проведена внеплановая выездная проверка (объекта защиты) п.Плёсо.

Результат проверки: пожарный водоем не обеспечен нормативным запасом воды для целей пожаротушения, территория, приелгающая к лесу, не очищена от сухой травянистой растительности, отсутствует противопожарная минерализованная полоса.

1. 10 июня 2021 года на основании распоряжения № 41 от 11 мая 2021 года и.о. начальника ОНД и ПР Виноградовского и Шенкурского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Коровинского А.Н. была проведена внеплановая выездная проверка (объекта защиты) п.Плёсо.

Результат проверки: пожарный водоем не обеспечен нормативным запасом воды для целей пожаротушения

1. 29 сентября 2021 года на основании распоряжения № 118 от 15 сентября 2021 года и.о. начальника ОНД и ПР Виноградовского и Шенкурского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Коровинского А.Н. была проведена внеплановая выездная проверка (объекта защиты) п.Плёсо.

Результат проверки: пожарный водоем не обеспечен нормативным запасом воды для целей пожаротушения, территория, приелгающая к лесу, не очищена от сухой травянистой растительности, отсутствует противопожарная минерализованная полоса.